## CRONO. VALORADO
| PROYECTO: | TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
| UBICACIÓN: | SANTO DOMINGO
| FECHA: | 2026-06-18
| PRESUPUESTO REFERENCIAL | [5 empty] | (%) DE EJECUCIÓN |  |  | ($) MONTO DE INVERSIÓN
| CÓDIGO | D E S C R I P C I Ó N | U | CANTIDAD | P.U. | P. TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 1. | MES 2. | MES 3.
1 | 1 | PUNTA INTERNA MT 13.8 KV | u | 6 | 134.74 | 808.44 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 2 | PARARRAYOS 15 KV CON PERNOS DE SUJECION | u | 3 | 100.26 | 300.78 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 3 | CONEXION A TIERRA G2-1 | u | 4 | 111.74 | 446.96 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4 | CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 10 | 45.89 | 458.9 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO B MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.90x0.90x0.90 m | u | 2 | 523.06 | 1046.12 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 6 | RED SUBTERRANEA MT 3#2 CABLE APANTALLADO 15KV | m | 214 | 34.88 | 7464.32 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7 | CONDUCTOR Cu #2 DESNUDO | m | 214 | 7.01 | 1500.14 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 8 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO C MV-BV-AP 1.20x1.20x1.20 m CON TAPA H.D | u | 1 | 968.19 | 968.19 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 9 | CANALIZACION MV-BV-AP-1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 15 | 66.64 | 999.6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 | 10 | CANALIZACION MV-BV-AP 1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm CALZADA | m | 26 | 88.17 | 2292.42 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 11 | BASE DE HORMIGON FC=210 KG/CM2 TRANSFORMADOR | u | 1 | 294.8 | 294.8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 12 | SOPORTE PARA CABLES ELECTRICOS | u | 36 | 5.61 | 201.96 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13 | 13 | TRANSFORMADOR PADMOUNT TRIFASICO 75KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | u | 1 | 11665.86 | 11665.86 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14 | 14 | MALLA PUESTA A TIERRA G-6 | u | 1 | 416.71 | 416.71 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
15 | 15 | DERROCAMIENTO DE CAJAS DE REVISION H.S. | u | 1 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 16 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO A MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.75 m | u | 2 | 395.11 | 790.22 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
17 | 17 | TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0+1/0 TTU Cu | m | 40 | 31.94 | 1277.6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
18 | 18 | CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 20 | 50.98 | 1019.6 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 19 | PUESTA A TIERRA G3-VARILLAS DE 16mm x 2400 mm | u | 1 | 452.64 | 452.64 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 20 | TABLERO DE MEDIDORES - 12 | u | 1 | 1639.95 | 1639.95 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 21 | MOCHETA H.A. 1.40x1.00x0.40m PARA TABLERO | u | 1 | 207.67 | 207.67 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR ELECTRICO 3Ø. INC ACCESORIOS | u | 1 | 306.43 | 306.43 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | TOTAL | 34566.51 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Elaborado por:
Ing. Cristian Borbor Castillo
REG. 1032-13-1254538

## ZONAS ASFALTO -ADOQUINADO (hidden)
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: ASFALTO Y ADOQUINADO
ASFALTO |  |  |  |  | ADOQUINADO
ZONA 1 |  |  |  |  | ZONA 1
DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm) |  |  | DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm)
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE | 50 | 105.5 |  |  | SUBBASE | 40 | 75
SUBBASE | 30 |  |  |  | BASE | 20
BASE | 18 |  |  |  | CAMA ARENA | 5
CAPA RODADURA | 7.5 |  | 7.5 |  | CAPA RODADURA | 10
Normal
ZONA 2 |  |  |  |  | ZONA 2
DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm) |  |  | DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm)
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE | 31 | 89 |  |  | SUBBASE | 30 | 65
SUBBASE | 30 |  |  |  | BASE | 20
BASE | 18 |  |  |  | CAMA ARENA | 5
CAPA RODADURA | 10 |  | 7.5 |  | CAPA RODADURA | 10
Normal
ZONA 3 |  |  |  |  | ZONA 3
DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm) |  |  | DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm)
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE | 0 | 67.5 |  |  | SUBBASE | 18 | 55 | 0.675
SUBBASE | 42 |  |  |  | BASE | 22
BASE | 18 |  |  |  | CAMA ARENA | 5
CAPA RODADURA | 7.5 |  | 7.5 |  | CAPA RODADURA | 10
| Por línea de buses |  | Normal
ZONA 4 |  |  |  |  | ZONA 4
DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm) |  |  | DESCRIPCION | e (cm) | TOTAL (cm)
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE | 0 | 53.5 |  |  | SUBBASE | 20 | 50
SUBBASE | 28 |  |  |  | BASE | 15
BASE | 18 |  |  |  | CAMA ARENA | 5
CAPA RODADURA | 7.5 |  | 7.5 |  | CAPA RODADURA | 10
Normal
PAVIMENTO
DESCRIPCION | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE | 50 | 31 | 0 | 0
SUBBASE | 30 | 30 | 42 | 28
BASE | 18 | 18 | 18 | 18
CAPA RODADURA | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5
TOTAL | 105.5 | 89 | 67.5 | 53.5 | NOTA:El espesor normal de la carpeta esfaltica es de 7.50 cm, pero se puede aumentar el espesor cuando se tenga mas carga vehicular por ejemplo: El paso de una línea de transporte de bus.
ADOQUINADO
DESCRIPCION | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4
SUBBASE | 40 | 30 | 18 | 20
BASE | 20 | 20 | 22 | 15
CAMA ARENA | 5 | 5 | 5 | 5
CAPA RODADURA | 10 | 10 | 10 | 10
TOTAL | 75 | 65 | 55 | 50
ESPESOR TOTAL DE EXCAVACION
ZONAS
TIPO ESTRUCTURA | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 105.5 | 89 | 67.5 | 53.5
ADOQUINADO | 75 | 65 | 55 | 50
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE
ZONAS
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 50 | 31 | 0 | 0
ADOQUINADO | 0 | 0 | 0 | 0
SUBBASE
ZONAS
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 30 | 30 | 42 | 28
ADOQUINADO | 40 | 30 | 18 | 20
BASE
ZONAS
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 18 | 18 | 18 | 18
ADOQUINADO | 20 | 20 | 22 | 15
CAPA RODADURA
ZONAS
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5
ADOQUINADO | 0 | 0 | 0 | 0
CAMA ARENA
ZONAS
DESCRIPCION | 1 | 2 | 3 | 4
ASFALTO | 0 | 0 | 0 | 0
ADOQUINADO | 10 | 10 | 10 | 10