## Hoja1
PROYECTO ELÉCTRICO
PROYECTO | TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
UBICACIÓN | AV. LAS DELICIAS Y AV. RODRIGO LEON PESANTEZ
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CODIGO | D E S C R I P C I O N | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | P. TOTAL
ELE107 | PUNTA INTERNA MT 13.8 KV | u | 6 | 134.74 | 808.44
ELE099 | PARARRAYOS 15 KV CON PERNOS DE SUJECION | u | 3 | 100.26 | 300.78
ELE031 | CONEXION A TIERRA G2-1 | u | 4 | 111.74 | 446.96
ELE018 | CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 10 | 45.89 | 458.9
ELE531 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO B MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.90x0.90x0.90 m | u | 2 | 523.06 | 1046.12
812L | RED SUBTERRANEA MT 3#2 CABLE APANTALLADO 15KV | m | 214 | 34.88 | 7464.32
ELE030 | CONDUCTOR Cu #2 DESNUDO | m | 214 | 7.01 | 1500.14
ELE533 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO C MV-BV-AP 1.20x1.20x1.20 m CON TAPA H.D | u | 1 | 968.19 | 968.19
ELE806 | CANALIZACION MV-BV-AP-1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 15 | 66.64 | 999.6
ELE807 | CANALIZACION MV-BV-AP 1x3 DE 160mm+1x3 DE 110mm+1x54mm CALZADA | m | 26 | 88.17 | 2292.42
051GL | BASE DE HORMIGON FC=210 KG/CM2 TRANSFORMADOR | u | 1 | 294.8 | 294.8
ELE717 | SOPORTE PARA CABLES ELECTRICOS | u | 36 | 5.61 | 201.96
ELE709 | TRANSFORMADOR PADMOUNT TRIFASICO 75KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | u | 1 | 11665.86 | 11665.86
ELE096 | MALLA PUESTA A TIERRA G-6 | u | 1 | 416.71 | 416.71
58AE | DERROCAMIENTO DE CAJAS DE REVISION H.S. | u | 1 | 7.2 | 7.2
ELE532 | POZO DE REVISION ELECTRICO H.A TIPO A MV-BV-AP CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.75 m | u | 2 | 395.11 | 790.22
ELE1046 | TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0+1/0 TTU Cu | m | 40 | 31.94 | 1277.6
ELE018 | CANALIZACION BV-AP 1x3 DE 110mm+1x54mm ACERA | m | 20 | 50.98 | 1019.6
818LB | PUESTA A TIERRA G3-VARILLAS DE 16mm x 2400 mm | u | 1 | 452.64 | 452.64
ELE1083 | TABLERO DE MEDIDORES - 12 | u | 1 | 1639.95 | 1639.95
ELE1274 | MOCHETA H.A. 1.40x1.00x0.40m PARA TABLERO | u | 1 | 207.67 | 207.67
ELE749 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR ELECTRICO 3Ø. INC ACCESORIOS | u | 1 | 306.43 | 306.43
|  |  |  | TOTAL | 34566.51
ELABORADO POR:
ING. CRISTIAN BORBOR CASTILLO
REG. 029-P-2015